**Расход энергоресурсов за февраль 2016 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Адрес дома** | **Электроэнергия (кВт\*час)** | **Холодное водоснабжение (м3)** | **Горячее водоснабжение (м3)** | **Гкал на отопление** | **Теплосодержание 1 м3, горячей воды; Гкал.** |
| 1 | 9/23А | 12870 | 295,500 | 215 | 141,600 | 0,102564 |
| 2 | 9/23Б | 16070 | 335,500 | 175 | 147 | 0,102564 |
| 3 | 11/07 | 38080 | 1343 | 1094 | 219,700 | 0,069016 |
| 4 | 12/15А | 2070 | 82,300 | 3,700 | 65 | 0,069016 |
| 5 | 12/30-5 | 8911 | 271 | 211 | 50,300 | 0,0675 |
| 6 | 13/16 | 4980 | 73 | - | 57,600 | - |
| 7 | 40/03В | 14314 | 429 | 55 | 112,200 | 0,069016 |
| 8 | 42/09 | 5206 | 69 | 49 | 62 | 0,069016 |
| 9 | Мира 18 | 10251 | 82 | 13 | 110 | 0,069016 |
| Итого | 112752 | 2980,300 | 1815,700 | 965,400 | 0,617708 |